Приложение № 7

к Единым стандартам качества

обслуживания сетевыми организациями

потребителей услуг сетевых организаций

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

МУП «Тепловодоснабжение» за 2014 год

1.1. Количество потребителей услуг –  5771, в том числе:

в том числе: потребителей физических лиц – 5278, прочих (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) – 493.

Потребителей 2 категории надежности – 20.

По сравнению с 2013 г. количество потребителей увеличилось на 0,98%

Количество потребителей по уровням напряжения:	СН2  –   13;

НН   –  5758.

1.2. Количество точек поставки всего  –     5771, в том числе оборудованных приборами учета электрической энергии –   5625, с возможностью дистанционного сбора данных  – 0.

Количество точек поставки: физические лица  –  5278,  в том числе оборудованных приборами учета –     5132, прочие потребители  –   493, в том числе оборудованные приборами учета   –   493.

По сравнению с 2013 г. количество точек поставки увеличилось  на 0,98%.

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства:

| Наименование объекта | Кол-во, км/шт. | Динамика по отношению к 2013г., % |
| --- | --- | --- |
| Воздушные линии, всего: | 45,2 | 100 |
| В том числе: СН2 | 43 | 100 |
| НН | 2,2 | 100 |
| Кабельные линии, всего: | 2,2 | 100 |
| В том числе: СН2 | 267 | 100 |
| НН | 1,26 | 100 |
| Трансформаторные подстанции 6-10кВ | 60 | 100 |

1.4. Коэффициент износа сетей электроснабжения составляет  82,9 %.

2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| № | Показатель | Значение показателя, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI)1 | 142,36 | 125 | 87,9 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ0 |  |  |  |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 142,36 | 125 | 87,9 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI)1 | 8,62 | 6,99 | 81,1 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ0 |  |  |  |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 8,62 | 6,99 | 81,1 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI,план)2 | 66,6 | 56,3 | 84,5 |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ0 |  |  |  |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 51,2 | 44,3 | 86,5 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 15,4 | 12 | 77,9 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI,план)2 | 5,33 | 3,8 | 71,3 |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ0 |  |  |  |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 3,7 | 2,8 | 75,7 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 1,63 | 1 | 61,3 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда3, шт | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда3, шт | 0 | 0 | 0 |

Примечание:    1 - значения показателей определяются в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14.10.2013 № 718 (зарегистрирован Минюстом России 31.12.2013, регистрационный № 30988). При этом в расчетах следует учесть, что:

- количество потребителей услуг, в том числе потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения, по которому производится расчет показателя, в отношении которых произошло i-ое прекращение передачи электрической энергии, в рамках технологического нарушения, шт.; i N

- максимальное за расчетный период регулирования число потребителей услуг, в том числе потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения, по которому производится расчет показателя, шт. t N

2 – значения показателей определяются в соответствии с примечанием 1 к пункту 2.1. При этом, продолжительность планового прекращения передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг определяется интервалом времени от момента начала плановых работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, сопровождаемых полным (частичным) ограничением режима потребления электрической энергии потребителей услуг, до момента окончания плановых работ на объектах электросетевого хозяйства данной электросетевой организации, но не превышающим интервал времени до момента восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг.

3 – если по одному случаю нарушения качества электрической энергии имеется и акт контролирующей организации и решение суда учитывается только решение суда.

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, Пsaifi) | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaidi, план) | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (Пsaifi, план) | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | МУП «Тепловодоснабжение» |  |  | 125 |  |  |  | 6,99 |  |  |  | 44,3 | 12 |  |  | 2,8 | 1 | 0 | 0 |
| n | Всего по сетевой организации |  |  | 125 |  |  |  | 6,99 |  |  |  | 44,3 | 12 |  |  | 2,8 | 1 | 0 | 0 |

Примечание:

1 –указываются наименования обособленных подразделений сетевой организации, в том числе производственных отделений или предприятий электрических сетей.

2 –значения показателей определяются в соответствии с пунктом 2.1, при этом в расчетах следует использовать количество потребителей услуг, энергопринимающие устройства которых расположены на территории эксплуатационной ответственности данного обособленного подразделения.

2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии.

Для повышения качества оказания услуг по передаче электроэнергии в 2014 г. в рамках реализации утвержденной инвестиционной программы проведена замена магистрального провода А-35 на СИП 3х70+1х95+1х25 на ТП-46 Ф-2, проведена замена магистрального провода А-35 на СИП 3х50+1х54,6+1х16 на ТП-48 Ф-1. Проведена замена КТП №37 250кВА на  КТПН 250кВА с трансформатором ТМГСУ 160кВА по ул.Пушкина-Новосельская. Проведена замена КТП №48 250кВА на  КТПН 250кВА с трансформатором ТМГСУ 250кВА по ул.Пушкина.

2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии

-----

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Величина резервируемой мощности на конец 2014 года составила по СН2 –   4,53МВт. Наличие свободной для технологического присоединения потребителей мощности по центрам питания 10кВ –     6,2 МВт. Прогнозное увеличение мощности на 2015 год – СН2 – 0,4МВА.

3.2. Для совершенствования деятельности по технологическому присоединению в 2014 г. реконструированы линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ – 1,2 км. Проведена замена магистрального провода А-35 на СИП 3х70+1х95+1х25 на ТП-46 Ф-2, проведена замена магистрального провода А-35 на СИП 3х50+1х54,6+1х16 на ТП-48 Ф-1. Проведена замена КТП №37 250кВА на  КТПН 250кВА с трансформатором ТМГСУ 160кВА по ул.Пушкина-Новосельская. Проведена замена КТП №48 250кВА на  КТПН 250кВА с трансформатором ТМГСУ 250кВА по ул.Пушкина.

3.3.Прочая информация  -----.

3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | не менее 670 кВт | объекты по производству электрической энергии |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год | Динамика изменения показателя, % | 2013 год | 2014 год | Динамика изменения показателя, % | 2013 год | 2014 год | Динамика изменения показателя, % | 2013 год | 2014 год | Динамика изменения показателя, % | 2013 год | 2014 год | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 91 | 85 | 93 | 9 | 7 | 77,8 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 91 | 85 | 93 | 9 | 7 | 77,8 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 4 | 3 | 75 | 3,5 | 2 | 57,1 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 91 | 85 | 93 | 9 | 7 | 77,8 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 91 | 85 | 93 | 9 | 7 | 77,8 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 16 | 10 | 62,5 | 8 | 6 | 75 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |

Примечание:

1 - Если рассмотрение заявки для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям проводилось в течение нескольких отчетных периодов, в том числе по причине необходимости получения дополнительных сведений для обеспечения соответствия ее требованиям нормативных правовых актов, такие заявки учитываются один раз в том отчетном периоде, в котором заявителю направлен проект договора.

2 – Под нарушением сроков в таблице 2.1 понимается несоблюдение сроков, установленных Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52 (ч. 2), ст. 5525; 2007, № 14, ст. 1687; № 31, ст. 4100; 2009, № 9, ст. 1103; № 8, ст. 979; № 17, ст. 2088; № 25, ст. 3073; № 41, ст. 4771; 2010, № 12, ст. 1333; № 24, ст. 2607; № 25, ст. 3175; № 40, ст. 5086; 2011, № 10, ст. 1406; 2012, № 4, ст. 504; № 23, ст. 3008; № 41, ст. 5636; № 49, ст. 6858; № 52, ст. 7525; 2013, № 30 (часть II), ст. 4119; № 31, ст. 4226; № 31, ст. 4236; № 32, ст. 4309; № 33, ст. 4392; № 35, ст. 4523; № 42, ст. 5373; № 44, ст. 5765; № 47, ст. 6105; № 48, ст. 6255; № 50, ст. 6598; 2014, № 7, ст. 689; № 9, ст. 913; № 11, ст. 1156; № 25, ст. 3311; № 32, ст. 4513; № 32, ст. 4521).

3 - При расчете средней продолжительности учитываются заявки, проект договора по которым направлен заявителю в соответствующем периоде регулирования (N или N-1). Длительность подготовки и направления проекта договора заявителю определяется с даты получения сетевой организацией заявки на технологическое присоединение или с даты получения недостающих сведений и (или) документов к заявке до даты направления проекта договора заявителю.

4- В строке 7 указываются договоры об осуществлении технологического присоединения, исполненные в соответствующем периоде регулирования (N или N-1), по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении и по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения. При этом не учитываются договоры об осуществлении технологического присоединения, сроки по которым нарушены в связи с неисполнением в срок обязательств по договору заявителями, тогда как сетевой организацией мероприятия по техническим условиям исполнены в срок и направлено соответствующее уведомление заявителю.

5 - При расчете средней продолжительности учитываются договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, исполненные в соответствующем периоде регулирования (N или N-1). Продолжительность определяется с даты заключения договора до даты исполнения договора (подписания акта технологического присоединения) (в календарных днях). В случае, если заявителями не исполнены в срок обязательства по договору, а сетевой организацией мероприятия, предусмотренные техническими условиями, исполнены в установленный срок, датой исполнения обязательств по договору считается дата исполнения сетевой организацией мероприятий в соответствии с техническими условиями и направления заявителю соответствующего уведомления.

3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации, в тыс.руб. без НДС (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).

| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт | 15 | 150 | 250 | 670 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория надежности | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III |
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ |  | 0,55 |  | 958,95/28,83 |  | 1338,4/48,05 |  | 2932,3/128,8 |
|  |  | ВЛ |  | 0,55 |  | 798,5/28,83 |  | 1177,9/48,05 |  | 2771,9/128,8 |
|  | Нет | КЛ |  | 0,55 |  | 389,7/28,83 |  | 389,7/48,05 |  | 389,7/128,8 |
|  |  | ВЛ |  | 0,55 |  | 229,8/28,83 |  | 229,3/48,05 |  | 229,3/128,8 |
| 750 | Да | КЛ |  | 0,55 |  | 1543,53/28,83 |  | 1923/48,05 |  | 3516,9/128,8 |
|  |  | ВЛ |  | 0,55 |  | 1142,2/28,83 |  | 1521,9/48,05 |  | 3115,8/128,8 |
|  | Нет | КЛ |  | 0,55 |  | 974,3/28,83 |  | 974,3/48,05 |  | 974,3/128,8 |
|  |  | ВЛ |  | 0,55 |  | 573,2/28,83 |  | 573,2/48,05 |  | 573,2/128,8 |
| 1000 | Да | КЛ |  | 0,55 |  | 1868,3/28,83 |  | 2247,8/48,05 |  | 3841,6/128,8 |
|  |  | ВЛ |  | 0,55 |  | 1333,5/28,83 |  | 1712,9/48,05 |  | 3306,9/128,8 |
|  | Нет | КЛ |  | 0,55 |  | 1299,1/28,83 |  | 1299,1/48,05 |  | 1299,1/128,8 |
|  |  | ВЛ |  | 0,55 |  | 764,3/28,83 |  | 764,3/48,05 |  | 764,3/128,8 |
| 1250 | Да | КЛ |  | 0,55 |  | 2193,1/28,83 |  | 2572,6/48,05 |  | 4166,4/128,8 |
|  |  | ВЛ |  | 0,55 |  | 1524,5/28,83 |  | 1904/48,05 |  | 3497,9/128,8 |
|  | Нет | КЛ |  | 0,55 |  | 1623,8/28,83 |  | 1623,8/48,05 |  | 1623,8/128,8 |
|  |  | ВЛ |  | 0,55 |  | 955,3/28,83 |  | 955,3/48,05 |  | 955,3/128,8 |

Примечание:

1 –Указываются значения стоимости технологического присоединения, рассчитанные по действующим ставкам платы за технологическое присоединение, в зависимости от типа местности, мощности заявителя, категории надежности заявителя, расстояния до границ земельного участка заявителя, необходимости строительства подстанции, типа линии, в формате X/Y, где X – плата за технологическое присоединение, полученная посредством применения стандартизированных тарифных ставок,Y – плата за технологическое присоединение, полученная посредством применения ставок за единицу максимальной мощности. Значения стоимости технологического присоединения рассчитываются в соответствии с параметрами, указанными в настоящем пункте.

4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма | Заочная форма с использованием телефонной связи | Электронная форма с использованием сети Интернет | Письменная форма с использованием почтовой связи | Прочее |
|  |  | 2013 год | 2014 год | Динамика изменения показателя, % | 2013 год | 2014 год | Динамика изменения показателя, % | 2013 год | 2014 год | Динамика изменения показателя, % | 2013 год | 2014 год | Динамика изменения показателя, % | 2013 год | 2014 год | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 223 | 209 | 93,7 | 378 | 359 | 94,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 50 | 39 | 78 | 87 | 108 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | осуществление технологического присоединения | 91 | 93 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | коммерческий учет электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | качество обслуживания | 44 | 26 | 59,1 | 126 | 102 | 80,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 38 | 51 | 134,2 | 165 | 149 | 90,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жалобы1 | 19 | 17 | 89 | 76 | 96 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 7 | 9 | 128 | 43 | 55 | 127,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | качество электрической энергии3 | 12 | 8 | 66,7 | 33 | 41 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | осуществление технологического присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | коммерческий учет электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | качество обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заявка на оказание услуг | 91 | 93 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | по технологическому присоединению | 91 | 93 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1 – в графе указываются случаи сообщений потребителем информации о ненадлежащем качестве регулируемых услуг, предоставляемых потребителю, а также о ненадлежащем качестве обслуживания потребителя. Указываются жалобы, которые:

относятся к регулируемым видам услуг сетевых организаций;

установлена обоснованность жалобы о нарушении прав или охраняемых законом интересов потребителя, в том числе о предоставлении услуг ненадлежащего качества;

Случаи, при которых обращение не отображается как жалоба:

повторное обращение, по которому потребителю уже был предоставлен ответ по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в повторном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

обращение, подлежащее или находящееся на рассмотрении в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обращение по спорам в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии с субъектами рынков электрической энергии.

2 - в строке 2.1.1 не учитываются обращения потребителей с сообщением о прекращении передачи электрической энергии, а также жалобы на прекращение передачи электрической энергии при ограничениях режима потребления электрической энергии в случаях:

- плановых ограничений режима потребления электрической энергии в отношении потребителей в случае проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителя, либо необходимости проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), превышающих время отключения электрической энергии, регламентированное действующим законодательством Российской Федерации.

- нарушения своих обязательств потребителем;

- возникновения (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;

- выявления факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства;

- прекращения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств потребителя по договору оказания услуг по передаче электрической энергии.

3 - в строке 2.1.2 учитываются жалобы на ненадлежащее качество электрической энергии, по факту рассмотрения которых по результатам измерений качества электрической энергией подтверждено несоответствие показателей качества электрической энергии установленным требованиям, в том числе с подтверждением протоколами измерений, проведенных сетевой организацией, либо иной организацией, аккредитованной в установленном порядке на проведение испытаний (измерений) показателей качества электрической энергии. При этом в строке 2.1.2 не учитываются жалобы потребителей, если установлено, что виновником ухудшения качества электрической энергии является сам потребитель или иное лицо, не связанное с сетевой организацией, а также в случаях, если нарушения возникли в результате стихийных бедствий, аварий и других событий, произошедших не по вине сетевой организации.

4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей1.

| N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса2 | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги3 | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин.4 | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин.4 | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Производственно-технический отдел | Пункт обслуживания | РБ, с.Красноусольский, ул.Западная, 10 | 8/347/ 40 2-90-86 mupteplosnabgenie@yandex.ru | Пн-пт с 08-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00 | -общие вопросы; -на выполнение работ; - на тех.присоединение | - | – | – | – |
| 2 | Участок электрических сетей | Пункт обслуживания | РБ, с.Красноусольский, ул.Западная, 10 | 8/347/ 40 2-90-96 mupteplosnabgenie@yandex.ru | Пн-пт с 08-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00 | -прием заявок | 23 | 10 | – | – |
| 3 | Отдел сбыта электрической энергии | Пункт обслуживания | РБ, с.Красноусольский, ул.Западная, 10 | 8/347/ 40 2-90-96 mupteplosnabgenie@yandex.ru | Пн-пт с 08-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00 | -замена приборов учета; - снятие показаний | 16 | 10 | – | – |
| 4 | Юрист | Пункт обслуживания | РБ, с.Красноусольский, ул.Западная, 10 | 8/347/ 40 2-90-93 mupteplosnabgenie@yandex.ru | Пн-пт с 08-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00 | -консультация в электроэнергетике | – | – | – | – |
| 5 | Бухгалтерия | Пункт обслуживания | РБ, с.Красноусольский, ул.Западная, 10 | 8/347/ 40 2-90-86 mupteplosnabgenie@yandex.ru | Пн-пт с 08-00 до 17-00 перерыв с 12-00 до 13-00 |  | – | – | – | – |

Примечание:

1 – раздел подлежит заполнению территориальными сетевыми организациями.

2 – в столбце 3 указывается тип офиса обслуживания потребителей (центр обслуживания или пункт обслуживания) в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

3 – в столбце 7 указываются дополнительные услуги, предоставляемые потребителям, не предусмотренные Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

4 – информация заполняется только по офисам обслуживания потребителей, отнесенным к Центрам обслуживания потребителей.

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| N | Наименование | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: 8/347/ 40 2-90-96 Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона |  |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 2880 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 2880 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | – |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период1 | мин. | 0,15 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период2 | мин. | – |

Примечание:

1 - в строке 3 среднее время ожидания потребителем ответа по телефону сетевой организации определяется с момента соединения (в случае обслуживания потребителей с использованием системы интерактивного голосового меню - с момента выбора потребителем категории «соединение с работником организации» в системе интерактивного голосового меню) до момента ответа работника сетевой организации.

2 - в строке 4 при расчете среднего времени обработки телефонного вызова учитывается время разговора потребителя с оператором сетевой организации и не учитывается время последующей обработки телефонного вызова.

4.4. Помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций, МУП «Тепловодоснабжение» оказывает услуги по производству электромонтажных работ наружных сетей электроснабжения: прокладке и замене кабельных и воздушных линий, капитальному и текущему ремонту электросетевого хозяйства.

4.5. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2001, N 1, ст. 2; N 33, ст. 3427; N 53, ст. 5030; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; N 52, ст. 5132; 2003, N 19, ст. 1750; 2004, N 19, ст. 1837; N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5038; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; N 52, ст. 5576; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3609; N 40, ст. 4501; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 51, ст. 6148; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 45, ст. 6337; N 47, ст. 6608; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 14, ст. 1654; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3406; N 52, ст. 7537; 2015, N 14, ст. 2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1997, N 47, ст. 5341; 1998, N 48, ст. 5850; 1999, N 16, ст. 1937; N 28, ст. 3460; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 1, ст. 2; N 7, ст. 610; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4929; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 43, ст. 4108; N 52, ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1689; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 30, ст. 3288; N 50, ст. 5285; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; N 52, ст. 6236; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7024; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7654; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3443; N 27, ст. 3446; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6693; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4217; N 40, ст. 5322; N 52, ст. 7539; 2015, N 14, ст. 2008).

4.6. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций (по 3-х балльной системе).

| Организация обслуживания клиентов |
| --- |
| 1 | Удобство способа подачи заявки на оказание услуги | сред.балл | 2,3 |
| 2 | График работы компании | сред.балл | 2,1 |
| 3 | Доступность информационно-справочных материалов, необходимых для оформления заявки | сред.балл | 2,0 |
| 4 | Консультирование по интересующим вопросам, включая дополнительную информацию по сторонним организациям | сред.балл | 2,3 |
| Технологическое присоединение |
| 1 | Сроки подготовки проекта договора (допустимо не более 30 календарных дней) | сред.балл | 2,0 |
| 2 | Сроки выполнения работ по договору со стороны сетевой организации (от 15 дней до 2 лет) | сред.балл | 2,3 |
| 3 | Качество выполнения работ по договору | сред.балл | 2,0 |
| 4 | Способ подачи заявки -очно | 100,0% |
| - в электронном виде | 0,0% |
| Передача электроэнергии |
| 1 | Частота отключений электроэнергии | сред.балл | 2,5 |
| 2 | Продолжительность отключений электроэнергии | сред.балл | 2,3 |
| 3 | Частота возникновения перепадов (скачков) напряжения | сред.балл | 2,1 |
| 4 | Сообщали ли Вы о ненадлежащем качестве электроэнергии в компанию? |  |  |
| - да | 12,2% |
| - нет | 87,8% |
| 5 | Оперативность реагирования работников компании при возникновении чрезвычайных ситуаций / аварий | сред.балл | 2,5 |
| Дополнительные услуги |
| 1 | Знаете ли Вы о дополнительных услугах предоставляемых нашей компанией - да | 22,2% |
|  | - нет | 77,8% |
| 2 | Какими из наших дополнительных услуг Вы пользовались? |  |  |
| 2.1 | установка/замена прибора учета |  | 33,3% |
| 2.2 | приемо-сдаточные испытания и диагностика оборудования, электрозащитных средств |  | 0,0% |
| 2.3 | электромонтажные работы наружных и внутренних электросетей до и выше 1кВ |  | 22,2% |
| 2.4 | техническое обслуживание электросетевого оборудования |  | 0,0% |
| 2.5 | другое |  | 33,3% |
| 3 | Сроки обработки заявки и подготовки проекта договора |  | 2,3 |
| 4 | Своевременность выполнения работ по договору со стороны сетевой организации |  | 2,1 |
| 5 | Качество выполнения работ по договору: Рекомендовали бы Вы нашу компанию на предоставление аналогичных услуг своим знакомым |  | 2,3 |
| 6 | Рекомендовали бы Вы нашу компанию на предоставление аналогичных услуг своим знакомым - да |  | 55,6% |
|  | - нет |  | 44,4% |
| Пожелания |
| 1 | Получать интересующую информацию по вопросам: |  |  |
| 1.1 | информация об отключениях; |  | 10,0% |
| 1.2. | об изменении тарифов или правил предоставления услуг; |  | 0,0% |
| 1.3. | образцы оформления документов и требования к ним; |  | 0,0% |
| 1.4 | извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность в сфере электроэнергетики; |  | 0,0% |
| 1.5. | регулярное анкетирование Клиентов с целью повышения качества обслуживания; |  | 0,0% |
| 1.6. | о приближении срока оплаты за предоставленные услуги; |  | 0,0% |
| 1.7. | порядок обжалования решений, действий или бездействия сотрудников, исполняющих действия, входящие в компетенцию компании; |  | 0,0% |
| 1.8 | месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых клиентам предоставляются документы, необходимые для выполнения действий, входящих в компетенцию компании. |  | 10,0% |