Приложение №1 к производственной программе 

МУП «Тепловодоснабжение» МР Гафурийский район РБ 

по цехам: водопроводные и канализационные сети на 2012 г.
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

 ПРОИЗВОДСТВА И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ на 2015 г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Един.

изм.
	Объём

работ
	Финансовые

потребности,

тыс.руб. в текущ. ценах 
	Ожидаемый эффект



	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, САНИТАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ


	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	1.
	Замена водопроводных сетей
	км
	1,38
	731,962
	Повышение срока службы за счет замены труб на трубы из материала с длительным сроком эксплуатации. Улучшение гидравлических характеристик сети. Улучшение качества транспортируемой воды за счет исключения образования продуктов коррозии. Уменьшение потерь воды.

	2.
	Замена задвижек
	шт
	6
	23,020
	Увеличение межремонтных периодов, сокращение затрат на эксплуатацию, экономия подаваемой воды

	3.
	Устройство колодцев
	шт
	2
	159,760
	Увеличение межремонтных периодов, сокращение затрат на эксплуатацию.

	4.
	Повышение эффективности учета подаваемой воды, потерь и неучтенных расходов воды
	
	
	56,000
	Повышение уровня учета водопотребления, повышение эффективности планирования объемов подачи и реализации воды, улучшение качества оказываемых услуг.

	
	Итого:
	
	
	970,742
	

	КАНАЛИЗАЦИЯ

	1.
	Замена канализационных сетей и коллектора
	км
	1,65
	1 184,807
	Повышение срока службы трубопроводов за счет применения материалов труб с длительным сроком эксплуатации. Повышение надежности отвода сточных вод, исключение розлива стоков и загрязнений почвы водоемов.

	2.
	Замена задвижек
	шт
	2
	12,985
	Увеличение межремонтных периодов, сокращение затрат на эксплуатацию, экономия подаваемой воды

	3.
	Устройство колодцев
	шт
	3
	205,690
	Увеличение межремонтных периодов, сокращение затрат на эксплуатацию.

	4.
	Повышение оперативности и качества производства аварийно-восстановительных и ремонтных работ за счет внедрения современных технологий, оборудования
	
	
	18,000
	Повышение оперативности производства аварийно-восстановительных и ремонтных работ на сетях и оборудовании, снижение трудозатрат, повышение качества оказываемых услуг

	
	Итого:
	
	
	1 421,482
	

	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ



	1.
	Усиление контроля качества воды в источниках водоснабжения, питьевой воде, водопроводной сети, технологических процессах
	
	
	422,795
	Получение достоверной и оперативной  информации о состоянии водоисточников и качества питьевой воды в системах водоснабжения

	2.
	Составление проекта зоны санитарной охраны
	
	
	130,613
	Соблюдение СанПиН, 52-ФЗ,74-ФЗ,

	
	Итого:
	
	
	553,408
	

	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ  ВОД



	1.
	Усиление контроля качества сточных вод с очистных сооружений, технологических процессах
	
	
	48,240
	Получение достоверной и оперативной  информации о состоянии качества сточных вод очистных сооружений

	
	Итого:
	
	
	48,240
	

	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ



	1.
	Развитие информационной системы МУП «Тепловодоснабжение» МР Гафурийский район РБ
	
	
	50,107
	Получение достоверной информации для оперативного управления во всех сферах деятельности предприятия и улучшения результативности процессов предприятия

	
	Итого:
	
	
	50,107
	

	ИТОГО по плану мероприятий на 2015 г.
	3 043,979
	


Директор МУП «Тепловодоснабжение»

МР Гафурийский район РБ                                                               С.О.Афанасьев
